## PPAL
Centro Nacional de Despacho
Dirección Planeación de la Operación
2026-04-27
Documento soporte para determinar la Senda de Referencia según lo establecido en la Resolución CREG 209 de 2020
Senda de Referencia Invierno 2026
Contenido
Objetivo y apéndice del informe
Metodología
1. Senda de Referencia del embalse
2. Información básica
3. Detalle de supuestos considerados
3.1 Demanda de energía
3.2 Costo incremental operativo de racionamiento de energía
3.3 Escenarios hidrológicos
3.4 Desbalances hídricos
3.5 Restricciones de nivel de embalse
3.6 Curva de administración del riesgo
3.7 Precios de combustibles
3.8 Disponibilidad de combustibles
3.9 Costos fijos y variables de las plantas térmicas
3.10 Índices de indisponibilidad por planta
3.11 Mantenimientos de generación
3.13 Proyectos de generación futuros
3.14 Proyectos STN futuros y restricciones
4. Generación térmica del SIN

## Desbalances
Desbalances
Regresar al sitio
A partir del Mes de marzo se elimina la modelación de desbalances hidricos en el sistema. En la reunión ordinaria del SPO del mes de Marzo se decidió eliminar del modelado los desbalances como retiros de caudal por de demadna ficticia de riego y se inia una representación de factores de conversion variables operativos. Los nuevos Factores varaibles corresponde a los reportados por los agentes para los distintos valores del volumen util y reducidos en 5%. Este valor se obtuvo luego del analisis del comportamiento de los factores de conversion de las centrales obtenidos con reports de generación y caudal turbinado.

## DispCombustible
Disponibilidad de combustibles
Regresar al sitio
Los estudios energéticos consideran cantidades de combustibles "suficientes" para que los recursos puedan generar a la maxima capacidad de potencia que resulte luego de la aplicación de los indices disponibilidad (ICP e IH obtenidos de la información histórica de estados de las maquinas) a los MW disponibles (considerando los mantenimientos) en cada etapa del horizonte. A continuación y a manera de ilustración se muestran valores "aproximados" de los consumos maximos de combustibles que podrían usarse en el modelo y su comparación (referencia) con las declaraciones de contratos de combustible realziadas en la última verificación anual de ENFICC. Este modelado tiene como objetivo obtener las cantidades requeridas por el parque termoelectrico segun sus parametros técnicos.
| CEN | Capacidad Efectiva Neta (Expresada en energía)
| ICP | Indisponibilidad de Corto Plazo
| HR | Heat Rate
Gas Natural
(Nacional e Importado)
C_CANDELARIA ELTESORITO
FLORES 1
FLORES4 PROELECTRIC1 PROELECTRIC2
TEBSAB
BARRANQUILL3
BARRANQUILL4
Carbón
GUAJIRA1
GUAJIRA2
TC_GECELCA3 TC_GECELCA32
Combustible Liquidos (FO,Combustoleo,GLP)
CARTAGENA1
CARTAGENA2
CARTAGENA3
TERMOCARIBE1
TERMOCARIBE3
TERMONORTE
Consumo máximo posible en el modelo :
CEN*(1-ICP)*HR
Carbón
PAIPA 1
PAIPA 2
PAIPA 3
PAIPA 4
ZIPAEMG2
ZIPAEMG3
ZIPAEMG4
ZIPAEMG5
Gas Natural Nacional
TERMOCENTRO MERILECTRICA
Gas Natural Nacional
TERMOYOPALG2
TERMOYOPALG3
TERMOYOPALG4 TERMOYOPALG5
Combustible Liquidos (ACPM)
TERMODORADA1
TERMOEMCALI
TERMOVALLE
Combustible Liquidos (ACPM)
TERMOSIERRA
Carbón
TASAJERO 1
TASAJERO 2
Gas nacional
MERILECTRICA

## Senda_Embalse
Senda de Referencia del Embalse
Nota: se muestra la evolución del embalse en resolución diaria. Dado que el modelo entrega los resultados para el final de la etapa de resolución semanal, los datos fueron obtenidos a partir de interpolaciones lineales de los datos semanales
Regresar al sitio
Fecha | Embalse SIN Diario [%]
2026-05-01 | 62.14%
2026-05-02 | 62.47%
2026-05-03 | 62.79%
2026-05-04 | 62.91%
2026-05-05 | 63.03%
2026-05-06 | 63.14%
2026-05-07 | 63.26%
2026-05-08 | 63.38%
2026-05-09 | 63.5%
2026-05-10 | 63.62%
2026-05-11 | 63.84%
2026-05-12 | 64.06%
2026-05-13 | 64.28%
2026-05-14 | 64.5%
2026-05-15 | 64.71%
2026-05-16 | 64.93%
2026-05-17 | 65.15%
2026-05-18 | 65.46%
2026-05-19 | 65.76%
2026-05-20 | 66.06%
2026-05-21 | 66.37%
2026-05-22 | 66.67%
2026-05-23 | 66.97%
2026-05-24 | 67.27%
2026-05-25 | 67.56%
2026-05-26 | 67.84%
2026-05-27 | 68.12%
2026-05-28 | 68.4%
2026-05-29 | 68.69%
2026-05-30 | 68.97%
2026-05-31 | 69.25%
2026-06-01 | 69.52%
2026-06-02 | 69.79%
2026-06-03 | 70.06%
2026-06-04 | 70.33%
2026-06-05 | 70.6%
2026-06-06 | 70.86%
2026-06-07 | 71.13%
2026-06-08 | 71.39%
2026-06-09 | 71.64%
2026-06-10 | 71.89%
2026-06-11 | 72.15%
2026-06-12 | 72.4%
2026-06-13 | 72.65%
2026-06-14 | 72.9%
2026-06-15 | 73.14%
2026-06-16 | 73.37%
2026-06-17 | 73.6%
2026-06-18 | 73.83%
2026-06-19 | 74.06%
2026-06-20 | 74.29%
2026-06-21 | 74.52%
2026-06-22 | 74.72%
2026-06-23 | 74.92%
2026-06-24 | 75.12%
2026-06-25 | 75.32%
2026-06-26 | 75.52%
2026-06-27 | 75.73%
2026-06-28 | 75.93%
2026-06-29 | 76.18%
2026-06-30 | 76.44%
2026-07-01 | 76.69%
2026-07-02 | 76.95%
2026-07-03 | 77.21%
2026-07-04 | 77.46%
2026-07-05 | 77.72%
2026-07-06 | 77.94%
2026-07-07 | 78.15%
2026-07-08 | 78.37%
2026-07-09 | 78.59%
2026-07-10 | 78.8%
2026-07-11 | 79.02%
2026-07-12 | 79.24%
2026-07-13 | 79.4%
2026-07-14 | 79.57%
2026-07-15 | 79.74%
2026-07-16 | 79.9%
2026-07-17 | 80.07%
2026-07-18 | 80.24%
2026-07-19 | 80.4%
2026-07-20 | 80.55%
2026-07-21 | 80.7%
2026-07-22 | 80.85%
2026-07-23 | 81%
2026-07-24 | 81.14%
2026-07-25 | 81.29%
2026-07-26 | 81.44%
2026-07-27 | 81.53%
2026-07-28 | 81.62%
2026-07-29 | 81.71%
2026-07-30 | 81.8%
2026-07-31 | 81.88%
2026-08-01 | 81.97%
2026-08-02 | 82.06%
2026-08-03 | 82.11%
2026-08-04 | 82.17%
2026-08-05 | 82.22%
2026-08-06 | 82.27%
2026-08-07 | 82.32%
2026-08-08 | 82.37%
2026-08-09 | 82.42%
2026-08-10 | 82.43%
2026-08-11 | 82.44%
2026-08-12 | 82.45%
2026-08-13 | 82.46%
2026-08-14 | 82.46%
2026-08-15 | 82.47%
2026-08-16 | 82.48%
2026-08-17 | 82.48%
2026-08-18 | 82.47%
2026-08-19 | 82.47%
2026-08-20 | 82.46%
2026-08-21 | 82.46%
2026-08-22 | 82.45%
2026-08-23 | 82.45%
2026-08-24 | 82.35%
2026-08-25 | 82.25%
2026-08-26 | 82.15%
2026-08-27 | 82.05%
2026-08-28 | 81.94%
2026-08-29 | 81.84%
2026-08-30 | 81.74%
2026-08-31 | 81.6%
2026-09-01 | 81.45%
2026-09-02 | 81.31%
2026-09-03 | 81.17%
2026-09-04 | 81.02%
2026-09-05 | 80.88%
2026-09-06 | 80.74%
2026-09-07 | 80.58%
2026-09-08 | 80.43%
2026-09-09 | 80.28%
2026-09-10 | 80.13%
2026-09-11 | 79.98%
2026-09-12 | 79.82%
2026-09-13 | 79.67%
2026-09-14 | 79.53%
2026-09-15 | 79.38%
2026-09-16 | 79.23%
2026-09-17 | 79.09%
2026-09-18 | 78.94%
2026-09-19 | 78.8%
2026-09-20 | 78.65%
2026-09-21 | 78.59%
2026-09-22 | 78.53%
2026-09-23 | 78.47%
2026-09-24 | 78.41%
2026-09-25 | 78.35%
2026-09-26 | 78.29%
2026-09-27 | 78.23%
2026-09-28 | 78.18%
2026-09-29 | 78.13%
2026-09-30 | 78.09%
2026-10-01 | 78.04%
2026-10-02 | 77.99%
2026-10-03 | 77.94%
2026-10-04 | 77.89%
2026-10-05 | 77.89%
2026-10-06 | 77.88%
2026-10-07 | 77.87%
2026-10-08 | 77.86%
2026-10-09 | 77.86%
2026-10-10 | 77.85%
2026-10-11 | 77.84%
2026-10-12 | 77.87%
2026-10-13 | 77.9%
2026-10-14 | 77.93%
2026-10-15 | 77.95%
2026-10-16 | 77.98%
2026-10-17 | 78.01%
2026-10-18 | 78.04%
2026-10-19 | 78.11%
2026-10-20 | 78.18%
2026-10-21 | 78.25%
2026-10-22 | 78.33%
2026-10-23 | 78.4%
2026-10-24 | 78.47%
2026-10-25 | 78.54%
2026-10-26 | 78.7%
2026-10-27 | 78.86%
2026-10-28 | 79.02%
2026-10-29 | 79.18%
2026-10-30 | 79.34%
2026-10-31 | 79.5%
2026-11-01 | 79.66%
2026-11-02 | 79.82%
2026-11-03 | 79.98%
2026-11-04 | 80.14%
2026-11-05 | 80.31%
2026-11-06 | 80.47%
2026-11-07 | 80.63%
2026-11-08 | 80.8%
2026-11-09 | 80.93%
2026-11-10 | 81.06%
2026-11-11 | 81.19%
2026-11-12 | 81.32%
2026-11-13 | 81.45%
2026-11-14 | 81.58%
2026-11-15 | 81.71%
2026-11-16 | 81.77%
2026-11-17 | 81.84%
2026-11-18 | 81.91%
2026-11-19 | 81.98%
2026-11-20 | 82.05%
2026-11-21 | 82.12%
2026-11-22 | 82.19%
2026-11-23 | 82.26%
2026-11-24 | 82.33%
2026-11-25 | 82.4%
2026-11-26 | 82.47%
2026-11-27 | 82.54%
2026-11-28 | 82.61%
2026-11-29 | 82.69%
2026-11-30 | 82.55%

## GenTermicaSIN
Generación térmica del SIN
Regresar al sitio
Nota: la generación térmica máxima es la obtenida del modelo energético considerando los índices de indisponibilidad de generación y los mantenimientos informados por los agentes.
GWh/dia
ETAPA | GT Senda
2026-05-01 | 28.881
2026-05-02 | 28.881
2026-05-03 | 28.881
2026-05-04 | 30.705
2026-05-05 | 30.705
2026-05-06 | 30.705
2026-05-07 | 30.705
2026-05-08 | 30.705
2026-05-09 | 30.705
2026-05-10 | 30.705
2026-05-11 | 34.157
2026-05-12 | 34.157
2026-05-13 | 34.157
2026-05-14 | 34.157
2026-05-15 | 34.157
2026-05-16 | 34.157
2026-05-17 | 34.157
2026-05-18 | 35.442
2026-05-19 | 35.442
2026-05-20 | 35.442
2026-05-21 | 35.442
2026-05-22 | 35.442
2026-05-23 | 35.442
2026-05-24 | 35.442
2026-05-25 | 34.218
2026-05-26 | 34.218
2026-05-27 | 34.218
2026-05-28 | 34.218
2026-05-29 | 34.218
2026-05-30 | 34.218
2026-05-31 | 34.218
2026-06-01 | 32.108
2026-06-02 | 32.108
2026-06-03 | 32.108
2026-06-04 | 32.108
2026-06-05 | 32.108
2026-06-06 | 32.108
2026-06-07 | 32.108
2026-06-08 | 36.59
2026-06-09 | 36.59
2026-06-10 | 36.59
2026-06-11 | 36.59
2026-06-12 | 36.59
2026-06-13 | 36.59
2026-06-14 | 36.59
2026-06-15 | 34.431
2026-06-16 | 34.431
2026-06-17 | 34.431
2026-06-18 | 34.431
2026-06-19 | 34.431
2026-06-20 | 34.431
2026-06-21 | 34.431
2026-06-22 | 37.609
2026-06-23 | 37.609
2026-06-24 | 37.609
2026-06-25 | 37.609
2026-06-26 | 37.609
2026-06-27 | 37.609
2026-06-28 | 37.609
2026-06-29 | 42.365
2026-06-30 | 42.365
2026-07-01 | 42.365
2026-07-02 | 42.365
2026-07-03 | 42.365
2026-07-04 | 42.365
2026-07-05 | 42.365
2026-07-06 | 44.815
2026-07-07 | 44.815
2026-07-08 | 44.815
2026-07-09 | 44.815
2026-07-10 | 44.815
2026-07-11 | 44.815
2026-07-12 | 44.815
2026-07-13 | 44.181
2026-07-14 | 44.181
2026-07-15 | 44.181
2026-07-16 | 44.181
2026-07-17 | 44.181
2026-07-18 | 44.181
2026-07-19 | 44.181
2026-07-20 | 43.765
2026-07-21 | 43.765
2026-07-22 | 43.765
2026-07-23 | 43.765
2026-07-24 | 43.765
2026-07-25 | 43.765
2026-07-26 | 43.765
2026-07-27 | 47.513
2026-07-28 | 47.513
2026-07-29 | 47.513
2026-07-30 | 47.513
2026-07-31 | 47.513
2026-08-01 | 47.513
2026-08-02 | 47.513
2026-08-03 | 47.78
2026-08-04 | 47.78
2026-08-05 | 47.78
2026-08-06 | 47.78
2026-08-07 | 47.78
2026-08-08 | 47.78
2026-08-09 | 47.78
2026-08-10 | 49.095
2026-08-11 | 49.095
2026-08-12 | 49.095
2026-08-13 | 49.095
2026-08-14 | 49.095
2026-08-15 | 49.095
2026-08-16 | 49.095
2026-08-17 | 48.01
2026-08-18 | 48.01
2026-08-19 | 48.01
2026-08-20 | 48.01
2026-08-21 | 48.01
2026-08-22 | 48.01
2026-08-23 | 48.01
2026-08-24 | 49.958
2026-08-25 | 49.958
2026-08-26 | 49.958
2026-08-27 | 49.958
2026-08-28 | 49.958
2026-08-29 | 49.958
2026-08-30 | 49.958
2026-08-31 | 48.752
2026-09-01 | 48.752
2026-09-02 | 48.752
2026-09-03 | 48.752
2026-09-04 | 48.752
2026-09-05 | 48.752
2026-09-06 | 48.752
2026-09-07 | 48.806
2026-09-08 | 48.806
2026-09-09 | 48.806
2026-09-10 | 48.806
2026-09-11 | 48.806
2026-09-12 | 48.806
2026-09-13 | 48.806
2026-09-14 | 50.318
2026-09-15 | 50.318
2026-09-16 | 50.318
2026-09-17 | 50.318
2026-09-18 | 50.318
2026-09-19 | 50.318
2026-09-20 | 50.318
2026-09-21 | 52.008
2026-09-22 | 52.008
2026-09-23 | 52.008
2026-09-24 | 52.008
2026-09-25 | 52.008
2026-09-26 | 52.008
2026-09-27 | 52.008
2026-09-28 | 53.671
2026-09-29 | 53.671
2026-09-30 | 53.671
2026-10-01 | 53.671
2026-10-02 | 53.671
2026-10-03 | 53.671
2026-10-04 | 53.671
2026-10-05 | 52.835
2026-10-06 | 52.835
2026-10-07 | 52.835
2026-10-08 | 52.835
2026-10-09 | 52.835
2026-10-10 | 52.835
2026-10-11 | 52.835
2026-10-12 | 53.358
2026-10-13 | 53.358
2026-10-14 | 53.358
2026-10-15 | 53.358
2026-10-16 | 53.358
2026-10-17 | 53.358
2026-10-18 | 53.358
2026-10-19 | 56.046
2026-10-20 | 56.046
2026-10-21 | 56.046
2026-10-22 | 56.046
2026-10-23 | 56.046
2026-10-24 | 56.046
2026-10-25 | 56.046
2026-10-26 | 56.31
2026-10-27 | 56.31
2026-10-28 | 56.31
2026-10-29 | 56.31
2026-10-30 | 56.31
2026-10-31 | 56.31
2026-11-01 | 56.31
2026-11-02 | 57.368
2026-11-03 | 57.368
2026-11-04 | 57.368
2026-11-05 | 57.368
2026-11-06 | 57.368
2026-11-07 | 57.368
2026-11-08 | 57.368
2026-11-09 | 57.39
2026-11-10 | 57.39
2026-11-11 | 57.39
2026-11-12 | 57.39
2026-11-13 | 57.39
2026-11-14 | 57.39
2026-11-15 | 57.39
2026-11-16 | 56.972
2026-11-17 | 56.972
2026-11-18 | 56.972
2026-11-19 | 56.972
2026-11-20 | 56.972
2026-11-21 | 56.972
2026-11-22 | 56.972
2026-11-23 | 59.1
2026-11-24 | 59.1
2026-11-25 | 59.1
2026-11-26 | 59.1
2026-11-27 | 59.1
2026-11-28 | 59.1
2026-11-29 | 59.1
2026-11-30 | 62.13

## Mantenimientos
.
MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIDROTÉRMICAS
Regresar al sitio
Mantenimientos y pruebas ingresados en el portal de SIO Consignaciones en el horizonte del estudio que genereren indisponibilidad de las unidades de generación:

## Objetivo
Objetivo y apéndice del informe
Regresar al sitio
Este documento tiene como objetivo publicar la senda de referencia y documentos soporte, según lo establecido en el artículo 5, literal e. de la Resolución CREG 209 del 2020. A continuación, se muestra el contenido del documento.
Metodología. Contiene una explicación general del procedimiento aplicado
1. Senda de Referencia del Embalse. Se presenta la evolución del embalse agregado del SIN en porcentaje y resolución diara para la estación de Invierno 2026.
2. Información Básica. Se presenta una descripción general de la información, parámetros y supuestos considerados definidos por la CREG, para la determinación de la senda de referencia del embalse.
3. Detalle de supuestos. Contiene una explicación detallada de los supuestos considerados para la determinación de la senda de referencia del embalse.
4. Resumen de resultados. Se muestran resultados de generación térmica del SIN

## Metodología
Metodología
Regresar al sitio
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales de probabilidades del fenómeno “El Niño” superiores a 90%, se considera apropiado que la senda de invierno del año 2026 a definir considere un enfoque estocástico condicionado a variable climática como metodología para la generación de las series sintéticas utilizadas como insumo.

## inforacion basica
Información básica de los supuestos considerados
Regresar al sitio
Parámetros generales
| Ítem |  | Consideración
| Versión MPODE |  | 18.0.9
| Horizonte |  | 18 meses con resolución semanal
| Condición terminal |  | Año adicional
| Tipo de estudio | 5 casos autónomos | Politica Estocástica - autónomo (sistema Colombiano aislado) Simulaciones para series sinteticas e historicas
| Restricciones de niveles de embalses |  | Se consideran las restricciones operativas calculadas según la Resolución CREG 025 de 1995 y las reportadas por los agentes (Ver numeral 2.5).
| Condición inicial volumen de los embalses | 43548 | 2026-04-26
| Demanda | Escenario medio de la UPME, Rev. Octubre/2018 | Se considera el escenario medio de la UPME publicado en julio del año 2025 y un juste al IC68 para el verano 2026-2027 (Ver Numeral 2.1)
Otros parámetros
| Ítem |  | Consideración
| Parámetros de plantas de generación y elementos de la red del STN existentes |  | Información actualizada a |  | 2026-04-20
| Proyectos de generación |  | Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informado por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis y afectado en 15% de acuerdo con recomendación del CNO. HR de las plantas térmicas con combustibles diferentes a gas informado por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Factor de conversión medio para las plantas hidráulicas informado por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Índices de indisponibilidad según lo establecido en la regulación vigente. Se consideran los proyectos de generación futuros con fecha de puesta en operación probable en el horizonte de la simulación que tienen Obligaciones de Energía Firme y/o cumplen con garantías bancarias presentadas a la UPME según la resolución CREG 075 del 2021 (ver numeral 2.13) Cartagena 3 no es considerada en el planeamiento operativo energético a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a información entregada por NitroEnergy el 13 de diciembre de 2023 a través de comunicado 202344034305-3. De igual forma el proyecto Windpeshi no es considerado de acuerdo con comunicación de ENEL COLOMBIA radicada en XM con el número 202344015301-3 del 24 de mayo de 2023 y los proyectos Acacias2 y Camelias tampoco son considerados en el planeamiento energético de acuerdo a lo indicado por CELSIA a través de comunicación 202344017732 del 20 de junio de 2023
| Proyectos de expansión transmisión del STN |  | Los publicados en la base de datos del informe de Planeación operativa eléctrica de mediano plazo vigente (Ver numeral 2.14)
| Mantenimientos de generación en estado solicitado, aprobado y en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones para 12 meses |  | Información a | 2026-04-20 | (Ver Numeral 2.11)
Nota: Se consideran los mantenimientos reportados por AES Colombia para Chivor hasta el 2029, por ENEL para Guavio hasta el 2028 y restricciones en su embalse, curva operativa maxima para El Quimbo durante el invierno 2026 y restricción del embalse Ituango reportado por EPM.
| Fecha de corte para IH e ICP |  | Último día del mes anterior al día de la simulación
| Topología del sistema hidráulico |  | Modelos de embalse reportados para el Cargo por Confiabilidad, ajustados con las demandas de acueducto y filtración informadas por los agentes
| Red de transmisión |  | Se considera la red del STN y las restricciones indicadas en el informe de Planeación operativa eléctrica de mediano plazo vigente
Costos
| Ítem |  | Consideración
| De transporte y suministro de combustible |  | Se considera la información de precios de combustibles entregada por la UPME en el mes de noviembre de 2025 y los supuestos considerados por el SPO en su reunión 378 de febrero de 2026. (Ver numeral 2.7)
| De racionamiento UPME |  | Los publicados por UPME para el mes abril de 2026 (Ver numeral 2.2)
| Otros costos variables (OCV) |  | Los valores vigentes de acuerdo con la resolución CREG 034 de 2001 (Ver numeral 2.9)
Combustibles
| Ítem |  | Consideración
| Disponibilidad de combustible |  | No se consideran restricciones en el suministro de combustibles. (Ver numeral 2.8)
Otros
| Ítem |  | Consideración
| Curva de administración del Riesgo (CAR) |  | Representa el nivel mínimo agregado de embalse del SIN. Se construye a partir del percentil 10 histórico de cada embalse en cada semana del año, desde 2004 a la fecha. (Ver numeral 2.6). El modelado de esta restricción incluye una penalización tanto en política como en simulación correspondiente al primer escalón de racionamiento UPME vigente
| Desbalance hídrico |  | Factores variables reportados por los agentes para los distintos valores del volumen útil y reducidos en 5%.
Interconexiones internacionales
| Ítem |  | Consideración
| Costos Marginales Ecuador |  | No se consideran intercambios
| Límites de Intercambio |  | No se consideran intercambios

## MinimosOperativos
Restricciones de niveles de embalses
Regresar al sitio
Las restricciones de niveles para cada embalse se determinan como se describe a continuación: Volumen mínimo: Se considera el Mínimo Operativo Inferior vigente definido en la Resolución CREG 025 de 1995. Para los embalses multipropósito (Agregado Norte de Bogotá y Chuza) se representan las curvas guía operativas informadas por los agentes. Volumen de alerta: Se considera el máximo entre el Nivel ENFICC Probabilístico reportado por los agentes y el Mínimo Operativo Superior vigente definido en la Resolución CREG 025 de 1995. Volumen de espera: Se consideran las curvas de restricciones reportadas por los agentes que reflejan condiciones máximas (Salvajina, Urra)
De otro lado se considera las siguiente limitaciones temporles en los embalses del SIN:
Curva guia maxima del embalse de Quimbo en invierno 2026 por trabajos en el vertedero
Curva de descenso de embalse de Guavio para el segundo semestre 2026 y control de volumen en el verano 2026-2027 por trabajo en Bocatomas
Continuación de la limitación actual del volumen maximo de Ituango.

## EscenariosHidrológicos
Escenarios hidrológicos considerados
Regresar al sitio
El escenario de hidrología estocástica se planteó como un seguimiento al comportamiento histórico completo del sistema, a través de la construcción de 100 escenarios. Los rangos de hidrología obtenidos representan un espectro en el cual se espera la mayor probabilidad de ocurrencia de las condiciones climáticas futuras, a partir de la correlación de la hidrología histórica para el periodo verano 2026–2027. Dada la incertidumbre asociada al inicio y al impacto de dichas condiciones, se realizó un análisis de tipo estocástico considerando la correlación con la variable climática asociada a las condiciones de El Niño.
Las siguientes graficas ilustran el espectro de las 100 series y el promedio de las series
Gwh/día
ETAPA | Min | Prom | Max
2026-04-27 | 123.28 | 208.7978 | 364.0429
2026-05-04 | 130.13 | 231.0861 | 453.8
2026-05-11 | 141.1486 | 249.6585 | 458.8
2026-05-18 | 139.8729 | 255.4359 | 399.9143
2026-05-25 | 139.0986 | 255.0631 | 372.1
2026-06-01 | 128.97 | 257.8671 | 411.8857
2026-06-08 | 87.2043 | 252.7969 | 469.6714
2026-06-15 | 129.1771 | 243.8201 | 517.2
2026-06-22 | 128.4657 | 241.6581 | 558.5429
2026-06-29 | 110.1771 | 235.8963 | 415.9143
2026-07-06 | 121.5986 | 231.6329 | 398.8857
2026-07-13 | 129.7643 | 223.0326 | 345.8
2026-07-20 | 112.29 | 216.8814 | 335.4714
2026-07-27 | 110.3671 | 205.7247 | 303.7143
2026-08-03 | 104.4843 | 196.429 | 303.1714
2026-08-10 | 96.87 | 192.8837 | 336.2
2026-08-17 | 104.59 | 184.534 | 299
2026-08-24 | 92.4943 | 169.4036 | 238.9571
2026-08-31 | 88.9243 | 162.7575 | 234.5143
2026-09-07 | 87.3686 | 161.3651 | 277.0143
2026-09-14 | 89.5543 | 162.222 | 248.0571
2026-09-21 | 98.16 | 178.825 | 278.0286
2026-09-28 | 81.6557 | 176.0963 | 257.0714
2026-10-05 | 75.9414 | 193.8738 | 334.3286
2026-10-12 | 88.9329 | 198.5352 | 325.4429
2026-10-19 | 109.9471 | 204.9031 | 342.9286 | Variable Climatica que modula los esnarios estocasticos
2026-10-26 | 120.7629 | 219.7516 | 372.6143
2026-11-02 | 137.1757 | 217.881 | 337.1286
2026-11-09 | 132.4871 | 221.4674 | 321.3 | A continuación se muestra el escenario de anomalia de la superficie del mar en zona 3.4 del Pacífico central, considerado para condicionar los aportes hidricos del verano 2026/2027 del presente estudio
2026-11-16 | 106.73 | 198.6755 | 300.9571
2026-11-23 | 110.64 | 183.9511 | 283.2286
2026-11-30 | 89.3157 | 164.1355 | 244.0286
2026-12-07 | 74.28 | 150.4943 | 223.5714
2026-12-14 | 95.2429 | 141.0984 | 203.9
2026-12-21 | 79.47 | 122.0715 | 176.4571
2026-12-28 | 66.2314 | 112.3685 | 170
2027-01-04 | 52.2743 | 99.5391 | 163.8857
2027-01-11 | 46.2814 | 92.5506 | 160.3857
2027-01-18 | 45.0271 | 89.4458 | 143.9286
2027-01-25 | 53.2514 | 91.9297 | 142.9
2027-02-01 | 55.1671 | 95.8559 | 170.5286
2027-02-08 | 49.2129 | 90.9124 | 163.8
2027-02-15 | 51.39 | 94.1266 | 175.0429
2027-02-22 | 47.73 | 99.6147 | 188.6
2027-03-01 | 44.1857 | 103.2385 | 186.9429
2027-03-08 | 39.34 | 110.7923 | 224.4429
2027-03-15 | 52.3957 | 123.5744 | 250.8429
2027-03-22 | 55.6871 | 141.63 | 318.8286
2027-03-29 | 89.53 | 173.6017 | 359.5429
2027-04-05 | 85.7829 | 195.4279 | 399.7714
2027-04-12 | 81.0257 | 212.4281 | 383.2714
2027-04-19 | 98.4643 | 232.9458 | 408.6
2027-04-26 | 102.7143 | 243.0419 | 454
2027-05-03 | 132.6557 | 272.6085 | 456.7714
2027-05-10 | 142.5971 | 291.6248 | 483.9571
2027-05-17 | 133.3714 | 286.5999 | 445.1286
2027-05-24 | 168.6714 | 291.5499 | 469.1
2027-05-31 | 169.9286 | 284.1611 | 419.9
2027-06-07 | 158.5857 | 281.2101 | 428.9143
2027-06-14 | 157.5857 | 274.189 | 433.1571
2027-06-21 | 154.0286 | 268.1483 | 417.9286
2027-06-28 | 149.3857 | 259.7403 | 381.4143
2027-07-05 | 115.7286 | 244.0786 | 353.5286
2027-07-12 | 101.0243 | 232.6382 | 355.2143
2027-07-19 | 139.4286 | 231.3963 | 352.8571
2027-07-26 | 135.3071 | 219.8909 | 363.9857
2027-08-02 | 110.9514 | 210.6746 | 354.6429
2027-08-09 | 100.9286 | 212.1763 | 386.2429
2027-08-16 | 101.1543 | 206.786 | 340
2027-08-23 | 103.4929 | 205.6982 | 328.1429
2027-08-30 | 102.9714 | 208.4722 | 341.4571
2027-09-06 | 84.8671 | 202.5775 | 341.8143
2027-09-13 | 98.3414 | 207.219 | 317.1429
2027-09-20 | 116.6443 | 212.8366 | 292.0143
2027-09-27 | 128.6729 | 221.7763 | 331.1857
2027-10-04 | 121.5643 | 239.7548 | 386.6429
2027-10-11 | 128.8071 | 251.9328 | 406.8
2027-10-18 | 136.1886 | 257.8183 | 397.3857

## Demanda
Demanda de energía
Regresar al sitio
Se considera el informe publicado por la UPME (julio/2025)
Escenario | Escenarios demanda UPME
A | Escenario Medio
https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia
Curva de duración de carga: La demanda del sistema se representa mediante una curva de duración de carga de catorce (14) bloques, cuya duración semanal se muestra a continuación. El bloque 7 representa las horas de demanda máxima y el bloque 1 las horas de demanda mínima.
Para el verano 2026/2027 y teniendo en cuenta la ocurrencia de un fenómeno climático tipo el Niño con aumento de temperaturas ambiente, se considera para dicho periodo el escenario IC68 de la UPME

## Precios combus
Precios de combustibles
Regresar al sitio
Se considera la información de precios de combustibles entregada por la UPME en el mes de noviembre de 2025 y los supuestos considerados por el SPO en su reunión 378 de febrero de 2026. En las siguientes figuras se presenta la proyección de los precios indicados para distintos combustibles y regiones/plantas
Fuente: | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proyeccion-de-precios-de-los-energeticos/

## OCV y COM
Costos fijos y variables de las plantas térmicas
Regresar al sitio
| Parámetro Económico | Valor
| Valor Aportes Ley 99 de 1993 para recursos Térmicos (Valor en $/kWh) | 7.6895
| Valor de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (último día del mes anterior) | 3573.3
| Costo de Operación y Mantenimiento para recursos que operan con GAS (Valor en $/kWh) | 18.1418
| Costo de Operación y Mantenimiento para recursos que operan con CARBÓN (Valor en $/kWh) | 37.1969
| Costo de Operación y Mantenimiento para recursos que operan con otros combustibles diferentes de GAS y CARBÓN (Valor en $/kWh) | 27.6716
| Costo de Operación y Mantenimiento para recursos que operan con GAS (Valor en USD/MWh) | 5.0771
| Costo de Operación y Mantenimiento para recursos que operan con CARBÓN (Valor en USD/MWh) | 10.4097
| Costo de Operación y Mantenimiento para recursos que operan con otros combustibles diferentes de GAS y CARBÓN (Valor en USD/MWh) | 7.744
| Valor Aportes Ley 99 de 1993 para recursos Térmicos (Valor en USD/MWh) | 2.1519
| Costo Unitario de AGC (Valor en $/kWh) | 6.38

## Costo Increm.
Costo incremental operativo de racionamiento de energía:
Regresar al sitio
Para los casos de simulación se considera un único valor de energía no suministrada (ENS) con el costo del cuarto segmento de racionamiento, usando la TRM del último día del mes anterior
| Fuente (UPME) | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/costos-de-racionamiento.aspx

## IH y ICP
Índices de indisponibilidad por planta
Regresar al sitio
TÉRMICA | IH | ICP | HIDRAULICA | IH | ICP
BARRANQUILL3 | 7.0264 | 7.0624 | ALTO ANCHICAYA | 5.34 | 5.34
BARRANQUILL4 | 8.2594 | 8.2594 | AMOYA LA ESPERANZA | 30.8 | 25.37
TEBSAB | 5.3653 | 7.1948 | BAJO ANCHICAYA | 14.47 | 13.78
FLORES 1 | 17.0491 | 20.3299 | BETANIA | 15.96 | 11.75
FLORES4 | 8.8145 | 13.5642 | CARLOS LLERAS | 29.38 | 27.36
CARTAGENA1 | 79.3589 | 81.2602 | CALDERAS | 0 | 0
CARTAGENA2 | 56.626 | 56.626 | CALIMA | 0.54 | 0.1
CARTAGENA3 | 99.9616 | 99.9616 | CHIVOR | 27.62 | 10.51
PROELECTRIC1 | 11.9032 | 29.7171 | CUCUANA | 42.69 | 41.99
PROELECTRIC2 | 11.9032 | 29.7171 | DARIO VALENCIA SAMPER | 37.64 | 34.42
TERMONORTE | 15.9874 | 17.0513 | EL QUIMBO | 12.58 | 10.56
GUAJIRA1 | 14.6175 | 23.2521 | ESMERALDA | 36.54 | 18.18
GUAJIRA2 | 26.7903 | 29.3339 | GUADALUPE III | 5.4 | 1.48
TC_GECELCA32 | 21.8624 | 42.8476 | GUADALUPE IV | 18.12 | 10.28
TC_GECELCA3 | 17.5262 | 22.101 | GUATAPE | 13.91 | 2.72
PAIPA 1 | 36.9848 | 36.9848 | GUAVIO | 13.06 | 6.4
PAIPA 2 | 28.4093 | 28.4093 | INSULA | 0 | 0
PAIPA 3 | 20.3444 | 35.5123 | JAGUAS | 20.76 | 2.57
PAIPA 4 | 2.9925 | 6.0605 | LA GUACA | 15.39 | 12.45
TASAJERO 1 | 3.0313 | 9.0876 | LA TASAJERA | 10.89 | 2.75
TASAJERO 2 | 2.4287 | 11.837 | LAGUNETA | 0 | 0
ZIPAEMG2 | 41.2722 | 42.0431 | MIEL I | 9.46 | 3.9
ZIPAEMG3 | 41.6123 | 46.2174 | PARAISO | 14.25 | 11.66
ZIPAEMG4 | 26.2438 | 31.6465 | PLAYAS | 12.24 | 0.84
ZIPAEMG5 | 34.4676 | 37.4415 | PORCE II | 7.43 | 0.61
MERILECTRICA | 34.5005 | 35.0346 | PORCE III | 11.52 | 5.27
TERMOSIERRA | 32.0571 | 46.584 | PRADO | 12.84 | 9.38
TERMOCENTRO | 99.8514 | 99.8515 | PRADO IV | 0 | 0
TERMODORADA1 | 45.3318 | 47.545 | RIOGRANDE I | 0 | 0
TERMOVALLE | 4.504 | 5.0348 | SALTO II | 41.51 | 33.46
TERMOEMCALI | 4.6364 | 4.6364 | SALVAJINA | 12.52 | 9.34
TERMO YOPAL2 | 13.2935 | 13.4652 | SAN CARLOS | 6.98 | 1.34
C_CANDELARIA | 2.3779 | 5.0156 | SAN FRANCISCO | 47.24 | 25.22
ELTESORITO | 50.6226 | 52.992 | SAN MIGUEL | 15.48 | 10.94
TERMOYOPALG3 | 38.1874 | 38.5705 | SOGAMOSO | 9.57 | 2.62
TERMOYOPALG4 | 12.2986 | 16.2154 | TRONERAS | 5.89 | 5.29
TERMOYOPALG5 | 52.2373 | 52.4322 | URRA | 13.83 | 10.65
TERMOCARIBE3 | 15 | 15 | ESCUELA DE MINAS | 7.26 | 7.26
VILLANUEVA | 19.6523 | 19.6523 | CHARQUITO | 0 | 0
|  |  | ITUANGO | 14.83 | 5.79

## ProyectosGeneración
2.13 Proyectos de generación futuros
Regresar al sitio
Los proyectos de esta grafica, se presentan apartir del mes de operación completa
Fueron considerados los siguientes proyectos en todo el horizonte de análisis:
Proyectos que tienen OEF asumiendo atraso de un año de sus FPO
Proyectos con OEF que al momento de esta simulación se encontraban en pruebas y con entregas de generación cercanas a su CEN fueron consideradas en operación
Escenario Base de expansión de generación

## ProyectosSTN
Proyectos STN futuros y restricciones
Regresar al sitio
Se consideran los proyectos del STN y las restricciones indicadas en el Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo vigente, publicado por XM. El detalle del informe se puede consultar en el archivo TablaRestricciones.xlsx que se encuentra en la siguiente ruta:
https://www.xm.com.co | Enlace solo disponible para agentes con acceso otorgado mediante contraseña

## CAR
Curva de administración del riesgo
Regresar al sitio
| Representa el nivel mínimo agregado de embalse del SIN. Se construye a partir del nivel mínimo histórico de cada embalse en cada semana del año, desde 2004 hasta la fecha y de manera desacoplada en el tiempo (para un embalse el nivel mínimo de la semana x puede presentarse en un año diferente que en el nivel mínimo de la semana anterior o siguiente a x). El modelado de esta restricción incluye una penalización tanto en política como en simulación correspondiente al primer escalon de racionamiento vigente. Ésta restricción es considerada únicamente en el planeamiento de la operación, donde se busca manejar el riesgo de que el embalse del SIN se ubique por debajo de los niveles definidos en su restricción |  |  |  |  | Penalización [$USD/MWh] | 680
|  |  | Fecha Final | CAR [%]
|  |  | 1 | 59.83
|  |  | 2 | 58.01
|  |  | 3 | 55.7
|  |  | 4 | 52.91
|  |  | 5 | 50.33
|  |  | 6 | 47.12
|  |  | 7 | 44.6
|  |  | 8 | 42.18
|  |  | 9 | 40.35
|  |  | 10 | 38.48
|  |  | 11 | 36.57
|  |  | 12 | 34.53
|  |  | 13 | 33.57
|  |  | 14 | 32.34
|  |  | 15 | 31.59
|  |  | 16 | 30.62
|  |  | 17 | 30.28
|  |  | 18 | 31.21
|  |  | 19 | 32.16
|  |  | 20 | 33.19
|  |  | 21 | 33.53
|  |  | 22 | 35.49
|  |  | 23 | 37.22
|  |  | 24 | 38.84
|  |  | 25 | 40.1
|  |  | 26 | 42.71
|  |  | 27 | 44.17
|  |  | 28 | 45.69
|  |  | 29 | 47.97
|  |  | 30 | 48.9
|  |  | 31 | 49.58
|  |  | 32 | 49.97
|  |  | 33 | 50.85
|  |  | 34 | 51.34
|  |  | 35 | 51.91
|  |  | 36 | 52.26
|  |  | 37 | 52.67
|  |  | 38 | 52.97
|  |  | 39 | 52.47
|  |  | 40 | 52.38
|  |  | 41 | 51.98
|  |  | 42 | 53.13
|  |  | 43 | 54.21
|  |  | 44 | 55.44
|  |  | 45 | 56.6
|  |  | 46 | 59.23
|  |  | 47 | 61.95
|  |  | 48 | 63.23
|  |  | 49 | 62.87
|  |  | 50 | 62.13
|  |  | 51 | 62.04
|  |  | 52 | 60.86
| 2024 | 46 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 53.24
| 2024 | 47 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 53.97
| 2024 | 48 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 54.79
| 2024 | 49 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 55.19
| 2024 | 50 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 54.36
| 2024 | 51 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 53.77
| 2024 | 52 | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 52.38
| 2025 | 1 | 2024-12-30 | 2025-01-05 | 51.42
| 2025 | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-12 | 50.14
| 2025 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 48.19
| 2025 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 45.4
| 2025 | 5 | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 43.2
| 2025 | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 40.93
| 2025 | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 38.91
| 2025 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | 37.1
| 2025 | 9 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 34.41
| 2025 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 32.33
| 2025 | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 29.98
| 2025 | 12 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 28
| 2025 | 13 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 26.02
| 2025 | 14 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | 26.44
| 2025 | 15 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 26.67
| 2025 | 16 | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 26.61
| 2025 | 17 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 25.7
| 2025 | 18 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 26.25
| 2025 | 19 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 26.94
| 2025 | 20 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 27.19
| 2025 | 21 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 28.25
| 2025 | 22 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 29.61
| 2025 | 23 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 32.48
| 2025 | 24 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 34.49
| 2025 | 25 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 35.79
| 2025 | 26 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 37.93
| 2025 | 27 | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 38.78
| 2025 | 28 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 39.35
| 2025 | 29 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 40.13
| 2025 | 30 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 41.03
| 2025 | 31 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 41.07
| 2025 | 32 | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 41.77
| 2025 | 33 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 42.2
| 2025 | 34 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 44.46
| 2025 | 35 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 45.62
| 2025 | 36 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 45.82
| 2025 | 37 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 46.3
| 2025 | 38 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 46.02
| 2025 | 39 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 44.86
| 2025 | 40 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 46.04
| 2025 | 41 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 46.2
| 2025 | 42 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 47.59
| 2025 | 43 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 47.91
| 2025 | 44 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 48.45
| 2025 | 45 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 51.18
| 2025 | 46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 53.25
| 2025 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 53.73
| 2025 | 48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 54.74
| 2025 | 49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 55.05
| 2025 | 50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 54.5
| 2025 | 51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 53.63
| 2025 | 52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 52.76
| 2026 | 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | 51.59
| 2026 | 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 50.46
| 2026 | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 48.39
| 2026 | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 45.73
| 2026 | 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 43.65
| 2026 | 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 41.16
| 2026 | 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 39.11
| 2026 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 37.34
| 2026 | 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 34.78
| 2026 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 32.83
| 2026 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 30.33
| 2026 | 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 28.32
| 2026 | 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 26.36
| 2026 | 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 26.25
| 2026 | 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 26.5
| 2026 | 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 26.42